长治市市级集中式生活饮用水水源地

2025年1月水质状况报告

一、监测情况

2025年1月，全市对长治市辛安泉饮用水水源地、长治县（上党区）县城水源地和屯留县（区）席店水源地等三处市级集中式生活饮用水水源地进行一次常规项目监测。

（一）监测点位

长治市辛安泉饮用水水源地采样点位为西流自来水厂的汇水区，长治县（上党区）县城水源地、屯留县（区）席店水源地采样点位均为供水井出水口。

（二）监测项目

三处市级水源地均为地下水型水源地，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规项目39项。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

本月长治市辛安泉饮用水水源地、长治县（上党区）县城水源地、屯留县（区）席店水源地等三处市级集中式生活饮用水水源地水质常规项目监测结果均达标，达标率100%。

市级集中式生活饮用水水源地2025年1月水质状况

| 市级水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长治市辛安泉饮用水水源地 | Ⅲ | 达标 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |
| 长治县（上党区）县城水源地 | Ⅱ | 达标 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |
| 屯留县（区）席店水源地 | Ⅱ | 达标 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |